## リスト (hidden)
申込種別 | お客さま設備工事有無 | 工事区分 | 工事種別_電灯 | 工事種別_動力 | 契約方法_電灯 | 契約方法_動力 | 線式_主計器_電灯 | 線式_主計器_動力 | 線式_副計器_電灯 | 線式_副計器_動力 | 線式_未計器_電灯 | 線式_未計器_動力 | 線式_夜間開閉器_1次側 | 線式_夜間開閉器_2次側 | 契約容量 | 業種_電灯 | 業種_動力 | 引込口配線 | 相 | 負荷設備単位 | 入力換算 | 引込工事 | 引込工事他 | 引込方法 | 引込確認事項１ | 引込確認事項２ | 引込確認事項３ | 引込確認事項４ | 引込設備 | 計器工事 | 計器確認事項 | 設計番号案内要否 | 設計番号案内方法 | 電気工事設計図 | 引込請負工事設計書 | 落成連絡 | 調査時立会い | 立会い者 | 自家発電設備有無 | 自家発電設備種別 | 支払先 | 事前協議 | アンペアブレーカー電流値 | 計量器を取付ない供給を | 電流監視装置付ブレーカーの設置 | 特殊機器有無 | 支払方法 | 立会者 | 需要場所 | 集合住宅
設備変更 | あり | 東電パワーグリッド工事 | 引込線 | 引込線 | アンペアブレーカー契約 | 主開閉器契約 | 単相2線100V | 三相3線200V | 単相2線100V | 三相3線200V | 単相2線100V | 三相3線200V | 単相2線100V | 単相2線100V | Ａ | 住宅 | 事務所 | 1.6mm | 単相 | ｋＷ | ヒーター | あり | あり | 本柱直接引込 | はい | する | ある | 入る | はい | はい | （１）に該当 | 必要 | メール | 調査時持参 | 受持店窓口 | あり | 立会い有り | 工事店 | 有り | 太陽光 | 電気工事店さま情報と同じ | 未協議 | 5A | 希望する | あり | 特殊機器無 | コンビニ・ATM・ネットバンキング | 工事店 | はい | 代表
契約変更 | なし | 引込請負工事 | 計器 | 計器 | 主開閉器契約 | 負荷設備契約（実量契約） | 単相2線200V | 単相2線100V | 単相2線200V | 単相2線100V | 単相2線200V | 単相2線100V | 単相2線200V | 単相2線200V | ｋＶＡ | アパート寮 | 医療保険 | 2.0mm | 三相 | ＨＰ | モーター | なし | なし | 本柱引下引込 | いいえ | しない | ない | 入らない | いいえ | いいえ | （２）に該当 | 不要 | ＦＡＸ | 窓口持参 | ＦＡＸ | なし | 立会い無し | お客さま | 無し | その他 | その他 | 協議済み | 10A | 希望しない | なし | 特殊機器有 | 請求書 | その他 | いいえ | 関連
新設 | □あり □なし | □東電パワーグリッド工事 □引込請負工事 | アンペアブレーカー | 計器箱 | 負荷設備契約（実量契約） | □主開閉器 □負荷設備（実量） | 単相3線100V/200V | 単相2線200V | 単相3線100V/200V | 単相2線200V | 単相3線100V/200V | 単相2線200V | □単相2線100V □単相2線200V | □単相2線100V □単相2線200V | □Ａ □ｋＶＡ | 街路灯 | 学校研究所 | 2.6mm | □単相 □三相 | Ａ | エアコン | 接続のみ | □あり □なし | 柱間分岐引込１ | 該当なし | □する □しない | □ある □ない | 該当なし | 引込工事なし | 計器工事なし | 全てに該当 | □必要 □不要 | □メール □ＦＡＸ | その他・保管場所 | 郵送 | □あり □なし | □立会い有り □立会い無し | その他 | □有り □無し | □太陽光 □その他 | □電気工事店さま情報と同じ □その他 | □未協議 □協議済み | 15A | □希望する □希望しない | □あり □なし | □特殊機器無 □特殊機器有 | □コンビニ・ATM・ネットバンキング □請求書 | □工事店 □その他 | □はい □いいえ | □代表 □関連
□設備変更 □契約変更 □新設 |  |  | 計器箱 | □引込線 □計器 □計器箱 | □アンペアブレーカー □主開閉器 □負荷設備（実量） |  | 計器なし | 単相3線100V/200V | 計器なし | 単相3線100V/200V | □単相2線100V □単相2線200V □単相3線100V/200V | 単相3線100V/200V |  |  |  | 事務所 | 官公署 | 8mm2 |  | ｋＶＡ | □ヒーター □モーター □エアコン | □あり □なし □接続のみ |  | 柱間分岐引込２ | □はい □いいえ □該当なし |  |  | □入る □入らない □該当なし | □はい □いいえ □引込工事なし | □はい □いいえ □計器工事なし | 該当なし |  |  | □調査時持参 □窓口持参 □その他・保管場所 | 庫出店窓口 |  |  | □工事店 □お客さま □その他 |  |  |  |  | 20A
|  |  | 接続のみ |  |  |  | □単相2線100V □単相2線200V □単相3線100V/200V □計器なし | 計器なし | □単相2線100V □単相2線200V □単相3線100V/200V □計器なし | 計器なし |  | □三相3線200V □単相2線100V □単相2線200V □単相3線100V/200V |  |  |  | 病院 | 商店百貨店 | 14mm2 |  | □ｋＷ □ＨＰ □Ａ □ｋＶＡ |  |  |  | 地中引込（単独） | [6 empty] | □（１）に該当 □（２）に該当 □全てに該当 □該当なし |  |  |  | メール | [7 empty] | 30A
|  |  | □引込線 □計器 □アンペアブレーカー □計器箱 □接続のみ |  |  |  |  | □三相3線200V □単相2線100V □単相2線200V □単相3線100V/200V □計器なし |  | □三相3線200V □単相2線100V □単相2線200V □単相3線100V/200V □計器なし | [5 empty] | 学校研究所 | 旅館 | 22mm2 | [5 empty] | 地中引込（集合） | [10 empty] | □受持店窓口 □ＦＡＸ □郵送 □庫出店窓口 □メール | [7 empty] | 40A
[16 empty] | 官公署 | 飲食店 | 30mm2 | [5 empty] | 直付街灯 | [18 empty] | 50A
[16 empty] | 商店百貨店 | 劇場 | 38mm2 | [5 empty] | その他（他に該当しない場合） | [18 empty] | 60A
[16 empty] | 旅館飲食店 | 娯楽場 | その他 | [5 empty] | □本柱直接引込 □本柱引下引込 □柱間分岐引込１ □柱間分岐引込２ □地中引込（単独） □地中引込（集合） □直付街灯 □その他（他に該当しない場合） | [18 empty] | □5A □10A □15A □20A □30A □40A □50A □60A
[16 empty] | 飲食店 | 農漁業組合 | □1.6mm □2.0mm □2.6mm □8mm2 □14mm2 □22mm2 □30mm2 □38mm2 □その他
[16 empty] | 劇場娯楽場 | 揚排水
[16 empty] | 娯楽場 | 冷暖房家庭
[16 empty] | 農漁業組合 | 冷暖房商業
[16 empty] | 揚排水 | 運通公益業
[16 empty] | 冷暖房家庭 | 建設業
[16 empty] | 冷暖房商業 | 精穀製粉
[16 empty] | 冷暖房農業 | 他食料品
[16 empty] | 運通公益業 | 繊維工業
[16 empty] | 建設業 | 木材木製品
[16 empty] | 製造業 | 紙パルプ
[16 empty] | 他食料品 | 出版印刷
[16 empty] | 繊維工業 | 化学
[16 empty] | 木材木製品 | 化石ゴム
[16 empty] | 紙パルプ | 窯業土石
[16 empty] | 出版印刷 | 鉄鋼
[16 empty] | 化学 | 非鉄金属
[16 empty] | 石油ゴム | 機械
[16 empty] | 窯業土石 | プラスチック
[16 empty] | 鉄鋼 | 他製造業
[16 empty] | 非鉄金属 | 他鉱業
[16 empty] | 機械製造 | 農林漁業
[16 empty] | プラスチック | その他
他製造業
鉱業農業
農林漁業
その他

## 【電灯】新設・設備変更・契約変更
[16 empty] | 2023 | 年 | 月 | 日
宇都宮ライトパワー㈱ 宛
【電灯（入力依頼用）】低圧技術協議票（１／３）
申込について
申込時提出書類 | [6 empty] | 必須 |  | ・低圧技術協議票（本様式）
※必要な資料を提出して下さい。 | [8 empty] | ・単線結線図（配線図）（指定の様式はございません）
東京電力で資料の過不足を判断します。 | [8 empty] | ・付近図（指定の様式はございません）
※右記の他にご提出書類がある場合、 | [8 empty] | ・平面図（二世帯以上の場合）（指定の様式はございません）
適宜、併せてご提出下さい。 | [8 empty] | ・幹線系統図（集合住宅の場合）（指定の様式はございません）
（例 ブレーカーの適合証明書 など） | [8 empty] | ・事前協議票（事前協議実施済の場合）（指定の様式はございません）
申込書類送付宛先 | [8 empty] | 宇都宮ライトパワー株式会社
※原則メール提出をお願い致します。 | [8 empty] | 〒３２１－０９５３
※お急ぎの場合や | [8 empty] | 宇都宮市東宿郷４－２－１６ 2Ｆ
ご提出後に弊社より連絡がない場合は、 | [8 empty] | ＴＥＬ：０９０－４０５７－３８１０
お電話でのご連絡をお願い致します。 | [8 empty] | contact@miya-lightpower.co.jp
弊社にて東京電力Web申込システムへの入力が完了次第、システム上で電気工事店様へ「設備情報登録依頼」を致します。
※低圧需要側工事申請の流れについては「低圧需要側申込み概要について」をご覧ください。
http://www.tepco.co.jp/pg/consignment/retailservice/overview.html
申込基本情報
申込種別 | [8 empty] | □設備変更 □契約変更 □新設
供給地点特定番号（２２桁）
または 計器番号
接続供給開始希望日（送電希望日） | [13 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
※弊社にて申請書類を受付してから一般送配電事業者へ申請するまでに３営業日頂戴いたします。早めのお申込みをお願いいたします。
送電日については、一般送配電事業者の担当支社の受付後に、工事規模や供給工事状況等を踏まえて調整となります。
供給工事状況等については、「供給工事状況の見える化」をご覧ください。http://d-reservation.jp/Top.jsp
なお、「供給工事状況の見える化」に弊社受付期間（３営業日）は含まれませんのでご注意ください。
契約決定方法 | [8 empty] | □アンペアブレーカー □主開閉器 □負荷設備（実量）
内線工事工事有無 | [8 empty] | □あり □なし
お客さま情報
お客様番号（４桁+Ａ１０００+２桁） | [8 empty] | Ａ１０００
※弊社の管理番号です。お客さま用ポータルサイトに記載がございます。新設や不明な場合は不要です。
お客さま名 | [8 empty] | フリガナ
様
ご使用場所住所 | [8 empty] | 〒 |  | ー |  | フリガナ
日中連絡が取れる電話番号 | [12 empty] | ー |  |  |  | ー
申込みにあたっての確認事項
※新設申込の場合のみご記入ください。
| 需要場所 |  |  | (1)住宅または集合住宅の共用部における契約ですか。 | [10 empty] | □はい □いいえ
|  |  |  | (2)同一構内または建物内に、需要場所が複数ありますか。 | [10 empty] | □はい □いいえ
| 集合住宅 | [7 empty] | □代表 □関連
| 各戸契約上限値 | [14 empty] | Ａ
【電灯（入力依頼用）】低圧技術協議票（２／３）
申込内容
業種 | [15 empty] | （ |  |  | ）
※その他の場合は（）内に記入してください。
業種例：住宅、アパート寮、街路灯、事務所、病院、学校研究所、官公署、商店百貨店、旅館飲食店、飲食店、劇場娯楽場、
娯楽場、農漁業組合、揚排水、冷暖房家庭、冷暖房商業、冷暖房農業、運通公益業、建設業、製造業、他食料品、
繊維工業、木材木製品、紙パルプ、出版印刷、化学、石油ゴム、窯業土石、鉄鋼、非鉄金属、機械製造、
プラスチック、他製造業、鉱業農業、農林漁業、その他
回路数
アンペアブレーカー電流値 | [8 empty] | □5A □10A □15A □20A □30A □40A □50A □60A
※アンペアブレーカー契約の場合のみ記入してください。
主計器 |  | 供給方式 |  |  |  | □単相2線100V □単相2線200V □単相3線100V/200V □計器なし
|  | 主開閉器容量 | [13 empty] | Ａ
|  | 引込口配線 |  |  |  | □1.6mm □2.0mm □2.6mm □8mm2 □14mm2 □22mm2 □30mm2 □38mm2 □その他
副計器 |  | 供給方式 |  |  |  | □単相2線100V □単相2線200V □単相3線100V/200V □計器なし
|  | 主開閉器容量 | [13 empty] | Ａ
|  | 引込口配線 |  |  |  | □1.6mm □2.0mm □2.6mm □8mm2 □14mm2 □22mm2 □30mm2 □38mm2 □その他
未計器 |  | 供給方式 |  |  |  | □単相2線100V □単相2線200V □単相3線100V/200V
|  | 主開閉器容量 | [13 empty] | Ａ
|  | 引込口配線 |  |  |  | □1.6mm □2.0mm □2.6mm □8mm2 □14mm2 □22mm2 □30mm2 □38mm2 □その他
電流監視装置付ブレーカーの設置 | [8 empty] | □あり □なし
型式
夜間蓄熱機器 夜間開閉器 |  |  | 電源側（１次側） |  |  |  |  | 線式 |  | □単相2線100V □単相2線200V
[8 empty] | 開閉器容量 | [7 empty] | Ａ
|  |  | 負荷側（２次側） |  |  |  |  | 線式 |  | □単相2線100V □単相2線200V
[8 empty] | 開閉器容量 | [7 empty] | Ａ
※複数台有る場合は、以下より「夜間蓄熱機器の入力例とは。」をご確認下さい。
http://www.tepco.co.jp/pg/consignment/demand/web/faq.html#anchor01
新設同時廃止希望 |  |  |  |  | 送電日と同日に廃止を希望する | [6 empty] | □希望する □希望しない
※新設申込の場合のみご記入ください。
契約容量／電力 | [15 empty] | □Ａ □ｋＶＡ
※主開閉器より算出する容量と記入した容量が異なる場合、負荷設備に関する書類の提出をお願いいたします。
※負荷設備契約の場合は負荷設備合計容量に基づき、弊社にて契約容量を算定いたします。
【電灯（入力依頼用）】低圧技術協議票（３／３）
電気工事店さま情報
担当ユーザＩＤ（10桁） ※東京電力パワーグリッドへの登録番号でK1から始まる10桁のIDです。
電気工事店番号（３桁－４桁） | [14 empty] | ー
会社名 | [8 empty] | フリガナ
様
住所 | [8 empty] | 〒 |  | ー |  | フリガナ
担当者名 | [8 empty] | フリガナ
様
日中連絡が取れる電話番号 | [12 empty] | ー |  |  |  | ー
Ｅ－Ｍａｉｌ
工事費等支払情報登録
宇都宮ライトパワー株式会社がお客さまの電気工事に係る費用の負担を東京電力パワーグリッドから求められた場合、 電気供給約款に基づき、お客さまにその費用を負担していただきます。 ※工事店さまにて電気工事に係る費用が発生しないと想定された案件でも、東京電力パワーグリッドの判断により、 工事費用が発生する場合がございますのであらかじめの記載をお願いしております。 ※お客さま宛のご請求でも、工事店さま宛のご請求でも登録は可能です。 以下の情報は、東京電力Web申込システムへ登録後は、弊社にて内容修正は不可能ですので、 間違いの無いよう、正しい情報で記載をお願いいたします。 東京電力パワーグリッドより工事費が発生すると判断された場合、東京電力パワーグリッドから直接、以下のメールアドレス(支払者Ｅ－Ｍａｉｌ)宛に「工事費お支払のお知らせ」のメールが届きます。 メールに記載のURLよりアクセスいただき、お支払い情報を確認し、お支払いただきますようお願いいたします。 ※「コンビニ店頭端末でのお支払い」「ATMでの振込払い」「ネットバンキング支払い」の3つが選択可能です。
お支払についてのご不明点は以下の「よくある質問」の「支払方法」をご確認ください。
▼東京電力 よくある質問
https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/demand/web/faq.html
支払先 | [8 empty] | □電気工事店さま情報と同じ □その他
※その他の場合は以下に記入してください。
支払者名義 | [8 empty] | フリガナ
様
支払者Ｅ－Ｍａｉｌ
支払者電話番号 | [12 empty] | ー |  |  |  | ー
※ご登録された支払者から期日までのご入金が東京電力パワーグリッドで確認できない場合は竣工はされませんのでご注意ください。
連絡事項等
※弊社または東京電力パワーグリッドへの連絡事項等がある場合は記入してください。